# 383253_600x400   CCE 61/ 41 special korvenstapelaar, in open uitvoering

Afmetingen

Lengte:					810 mm

Breedte:					712 mm

Hoogte: 					900 mm

Technische gegevens

Materiaal:		CNS 18/10

Gewicht:		37 kg

Binnenafmetingen:	610 x 410 mm

Max. belading: 		200 kg

### Bijzonderheid

- Open uitvoering

- Voor sterielgoedmanden 600 x 400 mm

- Wijziging van de veerspanning mogelijk in functie van het gewicht van het vaatwerk

- Conform DIN 18665, deel 6

- Verrijdbaar d.m.v. corrosievrije wielen  volgens DIN 18867-8 (4 zwenkwielen met rem; 125 mm ø).

- Massieve stoothoeken van kunststof (polyethyleen) op alle vier hoeken

Fabricaat

Fabrikant:			B.PRO

Model:				CCE 61/41 special

Best.nr.			383253_600x400