# Voorraadwagen VB 75

Afmetingen

Lengte:			610 mm

Breedte:		400 mm

Hoogte:		640 mm

Uitvoering

De wagen bestaat uit een diepgetrokken bak en is daardoor makkelijk te reinigen. Een omlopend stootprofiel uit PUR-schuim beschermt de wagen tegen beschadigingen.

Het scharnierdeksel is afneembaar en kan tot in de helft opgeklapt worden.

De voorraadwagen is verrijdbaar middels staalverzinkte wielen (4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, diameter 75 mm).

Technische Gegevens

Materiaal:		RVS 18/10

Gewicht:		13 kg

Capaciteit:		75 l

### Bijzonderheden

- Diepgetrokken bak, omlopend stootprofiel uit PUR-schuim

Fabricaat

Fabrikant:			B.PRO

Model:	VB 75

Best.Nr.	564882