Korventransportwagen, KWT 5x6

Afmetingen

Lengte	:	660 mm

Breedte	:	580 mm

Hoogte	:	900/275 mm

Uitvoering

# Opbouw

De Korventransportwagen is geheel vervaardigd uit RVS 18/10 en heeft een vlakblad dat rondom 60 mm naar beneden is omgezet. Voor stapeling van diverse soorten korven zijn centreerhoeken aangebracht.

# Ergonomie

De gebogen en afgeschuinde duwbeugel van vierkante buis 25 x 25 mm bevindt zich aan de kopse kant.

Verrrijdbaar d.m.v. 4 corrosievrije wielen, staalverzinkt, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, diameter 125mm.

Op de hoeken zijn ronde stootrubbers aangebracht.

Technische gegevens

Materiaal	:	RVS 18/10

Gewicht	:	10 kg

Max. Belasting	:	200 kg

Capaciteit	:	12 Korven van 115 mm hoog

of 20 Korven van 75 mm.

Afmeting Korven	:	500x500 mm

Fabricaat

Fabrikant	:	B.PRO

Model	:	KWT 5 x 6

Artikelnummer	:	572332