# BTT 8x6 – Platformwagen

Afmetingen

Lengte :  		651 mm

Breedte: 		770 mm

Hoogte:  		950 mm

Platformhoogte:		230 mm

Uitvoering

De platformwagen is compleet vervaardigd uit roestvrijstaal 18/10. Het oppervlak is gemicroliseerd

Op de korte zijde bevindt zich een gebogen duwbeugel uit 25 x 25 mm vierkante buis.

De wagen is verrijdbaar door middel van wielen met kunststoffen vorken, roestvrij volgens DIN 18867-8.

4  zwenkwielen, waarvan 2 met rem, diameter 125mm.

Massieve stoothoeken uit kunststof (polyethyleen) op alle vier de hoeken beschermen de wagen tegen beschadiging.

Technische gegevens

Materiaal:		RVS 18/10

Gewicht:		11 kg

Max. Belasting:		100 kg

Platform:		500 x 700 mm

Platformhoogte:		230 mm

Capaciteit:		4 St. BLT 160 K, of

3 St. BLT 320 ECO/K/ KB/KBR, of

2 St. BLT 420 K, of

2 St. BLT 620 K/KB

Bijzonderheid

- Gebogen duwbeugel voor    
                         gemakkelijke bediening

Fabricaat

Fabrikant:		B.PRO

Model:		BTT 8x6

Best.Nr.		574 992