Handwaschbecken WBS 4x3,2x1,5 o. ÜL

Abmessungen:

Länge:   	400 mm

Breite:  	320 mm

Höhe:     150/180 mm

Beckengröße:

Länge:   	340 mm

Breite:  	240 mm

Tiefe:   	150 mm

Ausführung:

Die Abdeckung dreiseitig abgekantet und an der Rückseite aufgekantet. Darin fugenlos eingeschweißt 1 tiefgezogenes Waschbecken. Auslaufprägung 1 1/2", Becken ohne Überlaufprägung.

Mit berührungsloser Armatur 1/2" (Modell GIATRONIC). Die Temperatur ist mittels hinten angeordnetem Hebel individuell von kalt bis warm einstellbar. Sobald die Hände unter die Armatur gehalten werden, fließt automatisch das Wasser

in der vorgewählten Temperatur, bei Wegziehen stoppt automatisch der Wasserfluss. Batteriebetrieben mit einer 3-V-Batterie. Angeschweißt 2 Konsolen aus Chromnickelstahl. Mit dreiseitiger Beckenverkleidung aus CNS, 150 mm hoch.

Technische Daten:

Werkstoff:         		CNS 18/10

Werkstoff-Nr.:		1.4301

Fabrikat:

Hersteller:        		B.PRO

Typ:               		WBS 4 x 3,2 x 1,5 o. ÜL

Best.-Nr.:         		575 052