Lave-mains WBS 4x3,2x1,5 o. ÜL

Dimensions :

Longueur :   	400 mm

Largeur :  	320 mm

Hauteur :	150/180 mm

Taille des cuves :

Longueur :   	340 mm

Largeur :  	240 mm

Profondeur :   150 mm

Modèle :

Recouvrement à bord replié vers le bas sur trois côtés et vers le haut sur l’arrière. 1 lave-mains embouti y est soudé sans joints. Bonde 1 1/2", cuve sans trop-plein.

Avec robinetterie sans contact 1/2" (modèle GIATRONIC). La température peut être réglée individuellement de froid à chaud à l’aide d’un levier placé à l’arrière. Dès que l’on place ses mains sous la robinetterie, l’eau coule automatiquement à la température présélectionnée, et le débit d’eau s’arrête automatiquement lorsque l’on retire ses mains. Fonctionnement sur pile avec pile 3 V 2 consoles soudées en acier inoxydable. Avec habillage de cuve sur trois côtés en acier inoxydable, hauteur 150 mm.

Caractéristiques techniques :

Matériau :         		Acier inoxydable

N° de matériau :		1,4301

Marque :

Fabricant :        		B.PRO

Type :               		WBS 4 x 3,2 x 1,5 o. ÜL

Référence :         		575 052