Handwaschbecken HW-K 5,5x4,5x1,5

Abmessungen:

Länge:   	550 mm

Breite:  	450 mm

Höhe:    	330 mm

Beckengröße:

Länge:   	500 mm

Breite:  	300 mm

Tiefe:   	150 mm

Ausführung:

Abdeckung und Becken nahtlos tiefgezogen, Beckengröße 500x300x150 mm mit Auslauf 1 1/2", Randhöhe allseitig 30 mm, inkl. Wasser-Einlaufarmatur 1/2" (Standhahn), kompakte, wandhängende Bauweise, dreiseitige Beckenverkleidung 300 mm hoch, im Inneren perfekte Installation, Thermostat auf + 38°C fest eingestellt, vorwählbare Wasserlaufzeit zwischen 5 und 60 Sekunden einstellbar (Selbstschluss). Werkseitig auf ca. 10 Sekunden eingestellt. Mechanische Kniebedienung durch Druck auf das Knieventil der vorderen Blende.

Technische Daten:

Werkstoff:          		CNS 18/10

Werkstoff-Nr.:		1.4301

Durchflussmenge:		ca. 10,2 Liter / Minute

Fabrikat:

Hersteller:         		B.PRO

Typ:                		HW-K 5,5x4,5x1,5

Best.-Nr.:          		575 146