Pila lavamanos HW-K 5,5x4,5x1,5

Dimensiones:

Longitud:	550 mm

Ancho:  	450 mm

Altura: 	330 mm

Dimensiones de la pila:

Longitud:	500 mm

Ancho:  	300 mm

Profundidad:	150 mm

Modelo:

La cubierta y la pila están embutidas herméticamente, dimensiones de la pila de 500x300x150 mm con salida de 1 1/2", altura del borde de 30 mm por todos los lados, incl. grifería de entrada de agua de 1/2" (grifo único), diseño compacto suspendido en la pared, revestimiento de pila en tres lados de 300 mm de altura, instalación perfecta en el interior, termostato ajustado de forma fija a + 38 °C, tiempo de salida de agua preseleccionable y ajustable entre 5 y 60 segundos (cierre automático). Ajustado de fábrica a aprox. 10 segundos. Manejo mecánico mediante la rodilla presionando la válvula de rodilla de la cubierta delantera.

Datos técnicos:

Material: 		Acero inoxidable 18/10

N.º de material:	1,4301

Caudal: 		aprox. 10,2 litros / minuto

Fabricación:

Fabricante:		B.PRO

Tipo: 			HW-K 5,5x4,5x1,5

N.° ref.: 		575 146