Lave-mains HW-K 5,5x4,5x1,5

Dimensions :

Longueur :	550 mm

Largeur :  	450 mm

Hauteur : 	330 mm

Taille des cuves :

Longueur :	500 mm

Largeur :  	300 mm

Profondeur :	150 mm

Modèle :

Recouvrement et cuves emboutis sans soudure, taille des cuves 500x300x150 mm avec vidage 1 1/2", hauteur des bords 30 mm sur tous les côtés, avec robinetterie d’arrivée d’eau 1/2" (robinet vertical), construction compacte accrochée au mur, habillage des cuves sur trois côtés hauteur 300 mm, installation parfaite en intérieur, thermostat réglé sur 38 °C de façon permanente, temps d’écoulement de l’eau préréglable entre 5 et 60 secondes (fermeture automatique). Réglé en usine sur environ 10 secondes. Commande au genou mécanique par appui sur le robinet à genou du bandeau avant.

Caractéristiques techniques :

Matériau : 		Acier inoxydable

N° de matériau :	1,4301

Débit : 		environ 10,2 litres / minute

Marque :

Fabricant :		B.PRO

Type : 		HW-K 5,5x4,5x1,5

Référence : 		575 146