Spoelbak HW-K 5,5x4,5x1,5

Afmetingen:

Lengte:	550 mm

Breedte:  	450 mm

Hoogte: 	330 mm

Bakafmetingen:

Lengte:	500 mm

Breedte:  	300 mm

Diepte:	150 mm

Uitvoering:

Afdekking en bak naadloos diepgetrokken, bakafmetingen 500x300x150 mm met uitloop 1 1/2", Randhoogte aan alle zijden 30 mm, incl. watertoevoerarmatuur 1/2" (staande kraan), compacte, hangende uitvoering, driezijdige bakbehuizing 300 mm hoog, perfecte installatie aan de binnenzijde, thermostaat vast ingesteld op + 38°C, vooraf in te stellen waterlooptijd tussen 5 en 60 seconden (zelfsluitend). Af fabriek ingesteld op ca. 10 seconden. Mechanische kniebediening door middel van een kniekraan op de voorste afschermplaat.

Technische gegevens:

Materiaal: 		RVS 18/10

Materiaalnr.:		1.4301

Debiet: 		ca. 10,2 liter / minuut

Fabricaat:

Fabrikant:		B.PRO

Type: 			HW-K 5,5x4,5x1,5

Bestelnr.: 		575 146